tc2024234

塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目

实施方案

项目名称：塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目

建设单位：恰夏镇人民政府

编制单位:中享设计集团有限公司

编制时间：2024年1月

工程名称：塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目

主编单位：中享设计集团有限公司

企业负责人：宁晓江（一级建筑师）

项目总工：曹威（一级结构工程师）

项目负责人：许志斌（注册咨询工程师）(交通公路)

刘洋（注册咨询工程师）(道桥)

余静（注册咨询工程师）(市政工程)

张文豪（注册咨询工程师）（农业，林业)

主要参加编制人员：

许志斌（注册咨询工程师）         余静（注册咨询工程师）

刘洋（注册咨询工程师）          张文豪（注册咨询工程师）

目  录

第一章  项目概况	1

1.1  基本情况	1

1.2 项目建设地点及基本情况	1

1.3 编制依据	5

1.4 主要结论和建议	5

第二章 项目建设背景和必要性	9

2.1  项目建设背景	9

2.2  规划政策符合性	9

2.3  项目建设的必要性和可行性	10

第三章 项目需求分析与产出方案	12

3.1 需求分析	12

3.2  项目建设内容和规模	12

3.3  产出方案	12

第四章 项目选址与要素保障	12

4.1 项目选址	13

4.2 项目建设条件	13

4.3 要素保障分析	13

第五章 项目建设方案	14

5.1技术方案	14

5.2  设备方案	15

5.3  工程方案	15

5.4 用地用海征收补偿（安置）方案	16

5.5建设管理方案	18

第六章 项目运营方案	31

6.1运营模式选择	31

6.2运营组织方案	31

6.3 安全保障方案	31

第七章  项目投融资方案和财务方案	42

7.1 投资估算	42

7.2 估算依据	42

7.3 资金筹措方案	44

7.4 融资方案	44

7.5债务清偿能力分析	44

7.6财务可持续性分析	44

第八章 项目效果影响分析	45

8.1经济影响分析	45

8.2 社会影响分析	45

8.3  生态影响分析	45

第九章  项目风险管控方案	48

9.1  风险识别与评价	48

9.2  风险管控方案	48

9.3 风险应急预案	51

### 第一章  项目概况

### 1.1  基本情况

### 1.1.1项目名称

### 塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目

### 1.1.2项目建设地点

### 本项目拟建设地点位于:养殖聚集区。

### 1.1.3项目建设单位

恰夏镇人民政府负责人：印文轩

### 1.1.4项目建设性质

新建

### 1.1.5项目建设期

### 2024年4月-2024年11月

### 1.1.6 项目建设内容与规模

### 在天羊牧业园区建设暖圈3座，每座800平方米的圈舍及配套设施。

### 1.1.7项目来源及补助标准

### 项目总投资237万元，全部为少数民族发展资金。

### 1.1.8项目资金筹措

项目总投资237万元。

### 1.1.9项目施工期限

工程建设期限为7个月（2024年4月-2024年11月）

### 1.2 项目建设地点及基本情况

建设地点：养殖聚集区

基本情况：

1、地理位置

塔城是新疆维吾尔自治区塔城地区下辖县级市，是塔城地委、行署所在地。位于中国西北边陲，地处塔额盆地北缘，截至2022年辖区总面积4356.6平方公里。辖3镇、4乡、3个街道，107个行政村、13个农村社区、18个城市社区。

塔城属温带大陆干旱气候区，塔城市市境北部高山绵延，丘陵起伏;中部系广阔的洪积扇平原;南部沼泽、洼地星罗棋布。矿产资源有金、铜、铁、镍、铬、石英岩、花岗岩、玄武岩、石灰岩、炭质泥岩、黏土矿等多种矿产资源。

塔城市自古以来就是中国领土不可分割的一部分，中华民族在这里繁衍生息已有2000多年的历史。五代、辽、宋、金时期(951年-1125年)，塔城市辖境属辽王朝设立的西突厥部，后归西辽管辖。元末明初，塔城市辖境为东察合台汗国领地，明末属卫拉特(亦称额鲁特、厄鲁特)蒙古土尔扈特部牧地。1764年（清乾隆二十九年），清政府设塔尔巴哈台参赞大臣，1888年（清光绪十四年），清政府设塔尔巴哈台抚民直隶厅，1913年4月（民国二年）改直隶厅为县。1950年5月成立塔城县人民政府，1984年撤县建市，1992年被国务院列为沿边进一步对外开放城市，巴克图口岸被确定为国家一类口岸,距离塔城市区12公里，是新疆离城市较近、通商条件优越的陆路口岸之一。同年6月经国务院批准，设立了国家级边境经济合作区。全市由汉、哈萨克、回、维吾尔、达斡尔、俄罗斯等25个民族组成，少数民族人口占43.1%，全国10万人以下人口较少少数民族有4个（俄罗斯族、塔塔尔族、塔吉克族、乌孜别克族）。

旅游景点有库鲁斯台草原、垂钓公园、双塔公园、红楼博物馆、塔尔巴哈台山等。

2022年全市实现地区生产总值133.4亿元，增长6%；固定资产投资31.43亿元，增长21.72%；一般公共预算收入4.04亿元（扣除留抵退税因素完成6.53亿元，同比增长24.06%）；社会消费品零售总额18亿元，增长1%；完成规模以上工业增加值1.03亿元，增长10%；完成外贸进出口贸易额9.56亿美元，增长32.7%；实施招商引资项目70个，投资总规模239.57亿元，到位资金70.73亿元，同比增长318.59%。

#### 恰夏镇：恰夏镇地处塔额盆地腹部，塔额公路段32公里以北6公里处，东以偶伯图河、额敏县166团为界，南接齐巴尔吉迭草场，西邻博孜达克农场，北与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线长3.3公里，东西宽9公里，南北长48公里，总面积约432平方公里，耕地面积38.8万亩，草场面积28万亩。全镇共有17个行政村、4个社区，35个党支部，8个党总支，978名党员，16个企事业单位。共有5691户，16877人，由汉族、哈萨克族、回族、达斡尔族、维吾尔放等18个民族构成，少数民族占总人口的54%(其中，回族占18%,哈萨克族占22%).辖区内有自治区贫困村2个（窝尔塔阿树塔斯村、锡伯图社区农四队）。有建档立卡贫困户257户853人，其中，窝尔塔阿树塔斯村128户423人，锡伯图社区农四队65户216人，阿树塔村56户198人，切特吉也克村2户6人，双泉村2户2人，官店村1户2人，恩卡德克村1户1人，喀依克巴斯村1户3人，阿热勒村1户2人。有残疾人375人，其中建档立卡残疾户52人。有低保户160户317人，其中建档立卡贫困户45户143人。五保户21人。2012年“撤乡建镇”，正式更名为恰夏镇，2015年7月，国家七部委联合发文确定恰夏镇为2014-2023年度“全国重点镇”。

### 塔城市恰夏镇莫因塔社区位于塔城市也门勒乡萨热吾林村西一公里处离塔城市区约20公里，全社区共有381户1248人，由哈萨克族、汉族、回族、维吾尔、塔塔尔族、俄罗斯族族等6个民族组成，党员29名。社区有自然草场10.36万亩，打草场1.6114万亩，饲草料地面积0.6190万亩。全社区牲畜数量13095头（只），其中大畜3279头（匹），小畜9816只。无村集体经济收入，农牧民人均纯收入0.8万元。

锡伯图社区社区位于恰夏镇西北方向，距离塔城市58公里处，全社区户籍人口291户876人，少数民族占比46.8%（主要为哈萨克族、回族、锡伯族），常住户67户182人。耕地面积3.8万亩、人均耕地44亩，主要种植作物玉米、小麦、打瓜、食葵。2022年人均收入1.4万元。

五星社区位于省道往北7公里处，现有村民489户1279人，流入3户13人；由汉族、哈萨克族、柯尔克孜族、维吾尔族、蒙古族、回族、东乡族等9个民族组成，少数民族占比39.53%。低保户13户22人；党员共有86名，其中：预备党员2名；女党员25名，占比29.06%，少数民族党员23名，占比为26.74%。办公活动场所占地面积495平方米，建筑面积1500平方米。全村总耕地面积20412亩（1361公顷），人均耕地面积20亩，以种植小麦、油菜、玉米、葵花、打瓜等农作物为主。林地4174亩，草场96000亩（6400公顷），牲畜总数14809头（只）。2023年村集体经济收入0万元,农牧民人均纯收入14225元。

#### 2、地形地貌

#### 塔城地区地势复杂。北部为西准噶尔山地，南部为北天山山地，而东、中部属准噶尔盆地。南北高，东、中部低，呈马鞍形。北部的塔尔巴哈台山、巴尔鲁克山、萨吾尔山和南部的北天山中段依连哈比尔尕山，山高岭峻，群峰叠嶂，白雪皑皑，终年不化，松林绵延，四季常青。塔城盆地水草丰茂，沃野千里；铁厂沟、和布克谷地地下宝藏量大质优，前景看好；乌苏、沙湾两县面向天山雄峰，北靠浩瀚大漠，境内绿洲、乡镇星罗棋布。塔城市市境北部高山绵延，丘陵起伏；中部系广阔的洪积扇平原；南部沼泽、洼地星罗棋布。

#### 本地区构造单元属准噶尔中新生代坳陷之凹陷。包括二叠系及整个中生代沉积区，该凹陷发育于二叠系早期，受印支、燕山运动的影响使各时代地层均有不同程度的皱褶。

#### 该凹陷区主要为鼻状背斜褶皱构造，背斜之核部常由二叠系、三叠系组成，两翼由侏罗系及白垩系组成，轴线西部近南北向，向南倾伏，在东部则向东西向转化，向西倾伏。褶皱之核部开阔，顶部产状平缓，两翼对称。该区域没有大的断裂构造，地质条件较好。

#### 东西宽阔，南北狭窄，境内属准噶尔台地西缘折皱带，由巴尔鲁克、玛依勒、加依尔三大平顶状山脉组成。境内多山，占 总面积的77.68%。地势南高北低，呈阶梯递降，平均海拔1 500米。根据地形特征可分为山地、倾斜平原、谷地三种地貌类型。山地又可分为亚高山带、中低山带和丘陵。中低山带和丘陵，仅可作冬牧场或春秋牧场。倾斜平原可分为南、北两部分。

#### 3、土地资源

塔城市有森林面积4700公顷，耕地面积130万亩，草场面积517万亩，播种面积59112.2公顷，粮食播种面积27148.47公顷，经济作物播种面积23860公顷，其它作物播种面积8103.73公顷。

- 气候

项目区属温带大陆干旱气候区，四季交替不分明，春季气温回升快而不稳定，夏季短促而炎热，冬季漫长而酷冷。

### 1.3 编制依据

1.3.1 实施工作依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；

（4）《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；

（5）《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；

（6）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号

（7）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 新财规（2021）11号

（8）《塔城市县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（10）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（11）建设单位提供的其他与项目有关的资料。

1.3.2 可研工作范围

根据国家对基本建设项目实施方案的内容和深度，分别从以下几方面进行论述：

1、分析项目建设的需求及必要性；

2、确定项目建设内容，建设规模和实施方案；

3、分析项目建设的能耗情况，提出节能方案；

4、拟定项目实施进度计划；

5、估算项目投资，提出资金来源和资金使用计划；

6、分析项目建设的社会影响；

7、分析项目实施可能存在的风险，并提出风险防范措施；

8、对项目建设进行综合评价。

### 1.4 主要结论和建议

1.4.1结论

1.4.1.1 本项目建设符合中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、十九大关于“实施乡村振兴战略”等政策方向，也符合恰夏镇社会经济发展整体规划，其建设对于改善项目区社会环境、当地人居环境，满足当地生产、生活需要具有重要意义，有利于和谐社会的构建。

本项目从项目背景、建设必要性、投资规模、建设内容、建设条件等方面进行了分析研究。项目建设导向正确，技术方案适中，投资规模适度，各项指标已达到建设所要求的基本条件，同时充分考虑了人口布局及数量、地理交通等因素，结合了 经济发展水平的要求，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。项目总体方案可行。

1.4.1.2 通过本项目的实施，增加当地农民收入，提高生活水平，推动当地新农村建设的步伐。因此，本项目切实可行，应及早实施，尽快发挥其良好的效益。 该项目实施能够有效推进建设现代化畜牧业发展步伐，提升畜牧业发展水平、结合产业发展、使农牧民增收有机结合的高质量发展新格局，大大提高了农牧民发展现代化养殖的决心。

1.4.2 建议

1、项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。

2、建设单位要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。

3、在项目建设过程中，应严格执行国家基本建设程序，加强管理，确保工程质量和安全生产，符和环境保护要求。

4、建立社会监理和群众监督管理机制，发现风险因素立即提出并进行整改。

### 项目建设背景和必要性

## 2.1  项目建设背景

此项目建设是国家乡村振兴政策的一项重要措施，其宗旨就是通过就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，改善生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。通过项目建设可加强活畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，带动 恰夏镇畜牧业产业化经营、符合当地发展的实际情况，农民可持续增收和当地经济快速发展。

## 2.2  规划政策符合性

1、政策条件可行

党的二十大指出，实施乡村振兴战略，增加脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，顺应广大农民群众过上美好生活。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》指出加强脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入。

2、政府重视

恰夏镇人民政府对脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，建设和农村高度重视，成立了项目领导小组，为项目建设提供了组织保障。

3、时机成熟

### 近年来， 恰夏镇人民政府保持了持续、快速、健康发展的良好势头。项目的实施，将进一步改善恰夏镇脱贫人口就业创业机遇，新疆天羊牧业有限公司目前养殖品种湖羊，湖羊原产太湖流域，以多胎、多羔、泌乳性能优良、母性好著称，性情温顺，是目前我国适合规模化舍饲的主流品种，天羊牧业已改扩建60栋圈舍，存栏湖羊母羊2万只，2024年预计产羔6万只，预计利润400万元，

与新疆天羊牧业有限公司合作每年收取总投资5%为租金，壮大锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区村集体收入，合同期十年，合同每十年一签

4、项目适中

从恰夏镇经济社会发展的实际情况分析，项目建设切合实际，将使 恰夏镇人民享受到更好的生活环境。

综上所述，本项目建设目标明确，项目符合国家乡村振兴战略政策要求，符合国家和 发展的实际。因此，项目实施从国家政策、技术、资金及组织管理等各层面分析都是可行的。

## 2.3  项目建设的必要性和可行性

1.  恰夏镇是一个农牧结合的农业乡镇，发展农牧业有着得天独厚的条件，此项目建设是国家乡村振兴政策的一项重要措施，其宗旨就是通过就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，改善生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。通过项目建设可加强活畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，带动 恰夏镇畜牧业产业化经营、符合当地发展的实际情况，农民可持续增收和当地经济快速发展。

2.是改善农民生存环境，提高生活质量的需要。

项目区主要为农村人口，当地群众经济主要依靠农业，经济基础薄弱，农民人均收入水平低，

综上所述，项目的建设是很有必要的。

### 2.3.1项目建设的可行性

塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目，改善了恰夏镇经济发展和生活质量，改善了恰夏镇人民生活条件，提升了项目区整体形象，促进了当地经济的增长，是顺应民意，体现以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会，确保项目区社会经济可持续发展的重要举措。

第一，有助于促进当地农村经济发展。加快农村基础设施建设有助于农村向前发展，对农业经济发展具有显著推动效应，工程设计使用年限为15年左右。

第二，有助于促进农民增收。在我国三农问题之中，农民增收问题是重中之重问题，通过加快农村基础设施建设可以为农民增收创造良好条件。除此之外，由于当前我国人均耕地较少，土地给农民所带来的收益非常有限，这也是影响农民增收的一个重要原因。通过加强基础设施建设有助于不断提升农民增收能力，使农民的增收渠道逐步增加。

第三，有助于促进农村现代化。任何一项经济要实现增长都离不开协调发展，当城镇化在达到一定程度之后必然会反哺农村，良好的农村基础设施建设也体现了当前我国文明向农村不断拓展。通过良好农村基础设施建设有助于进一步加快农村现代化，有助于缩小城乡差距，有助于使广大农民更好的分享发展经济成果。

第三章 项目需求分析与产出方案

### 3.1 需求分析

3.1.1 项目区现状

工程设计依据的主要技术规范有：

1、《民用建筑设计统一标准》GB50352。

2、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

3、《建筑抗震设计规范》GB50011。

4、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068。

5、《建筑结构荷载规范》GB50009。

6、《砌体结构设计规范》GB50003。

7、《混凝土结构设计规范》GB50010。

8、《建筑地基基础设计规范》GB50007。

9、《建筑地基处理技术规范》JGJ79。

3.1.2 存在问题

此项目施工区域在原有的厂区内，因为已经处于半使用状态，这就对施工造成了一定的难度和阻碍，但是还是能克服，不会影响施工和工程进度。

### 3.2  项目建设内容和规模

### 在天羊牧业园区建设暖圈3座，每座800平方米的圈舍及配套设施，项目总投资237万元。

### 3.3  产出方案

### 由新疆天羊牧业有限公司进行租赁，每年新疆天羊牧业有限公司分红资金（决算价）5%给予村队用于壮大村集体经济，三个社区受益村民人口数为3403人，合同期十五年（由于2024年为建设年，故分红在2025年开始）。

### 第四章 项目选址与要素保障

### 4.1 项目选址

4.1.1项目选址要求。

选址地不占用耕地，林地，草地，在原有厂区内新建。

### 4.1.2 项目选址理由

项目总投资237万元，所有资金均为少数民族发展资金。

4.1.3项目选址地点

项目选址地点在塔城现代畜牧养殖集聚区新疆天羊牧业有限公司院内。

4.1.4场址土地占地面积及权属类别

### 占地面积2400平方，在原有厂区内建设，村集体农用设施用地

### 4.2 项目建设条件

项目区水源、电力、通讯、道路等基础设施条件较为完善，具备建设条件。

### 4.3 要素保障分析

(1)符合当地总体规划、土地总体规划的要求。

(2)地理位置优越，自然条件、公共基础设施条件、社会经济环境优良，具有可依托的基础设施和方便的生活服务设施。

(3)道路、给排水等公共基础设施实行大型化、集约化和资源共享，节约建设投资，减少建设周期。

### 第五章 项目建设方案

### 5.1技术方案

5.1.1 指导思想

此项目建设是国家乡村振兴政策的一项重要措施，其宗旨就是通过就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，改善生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。通过项目建设可加强活畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，带动 恰夏镇畜牧业产业化经营、符合当地发展的实际情况，农民可持续增收和当地经济快速发展。

5.1.2 设计的原则

建筑设计要严格执行国家有关工程建设的方针和政策，提高设计水平，做到既经济实惠又满足项目需要，还要执行以下基本原则：

- 当地规划部门制定的城市规划及实施条列；

- 坚持高起点、高标准、高质量，使用具有前瞻性，既统筹当前与长远，由统筹继承与创新；

3、根据建筑物的用途和目的，追求建筑的社会效益、环境效益；

4、坚持经济性原则，要强调资源利用的最大效益、保障功能的集成配套、智能科技和合理应用；

5、坚持以人为本，本着够用、适用、耐用的原则，充分考虑实际需要，最大限度地营造一个舒适、便利的工作环境。

6、合理利用土地空间，提倡社会化综合开发和综合性建筑；

7、适合项目区经济的发展水平，在满足当前需要的同时适当考虑将来提高和改造的可能；

5.2  设备方案

施工过程设计人员进行技术交底，监理负责监督、检查实施中出现的问题，保证项目顺利实施。

### 5.3  工程方案

在总体规划布局中，充分考虑到场地实际情况，结合周边原有建筑、道路等设施，高起点规划、高标准设计，并根据群众服务工作的特殊性，总平面布局必须解决人流、车流需求。设计理念该项目拟建3座各800平方的圈舍，相关配套的附属设施，主入口面临道路，交通方便。

## 建筑方案设计

设计依据

1、《民用建筑设计统一标准》GB50352。

2、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

3、《建筑设计防火规范》GB50016。

4、《建筑抗震设计规范》GB50011。

5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068。

6、《建筑结构荷载规范》GB50009。

7、《砌体结构设计规范》GB50003。

8、《混凝土结构设计规范》GB50010。

9、《建筑地基基础设计规范》GB50007。

10、《建筑地基处理技术规范》JGJ79。

11、《办公建筑设计规范》JGJ67。

12、《公共建筑节能设计标准新疆实施细则》XJJ034。

13、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140。

14、《建筑照明设计标准》GB50034。

5.4 建设方案

5.4.1 区域内建设条件

1.钢筋的锚固和连接要求详《22G101-1》第57~61页。纵向钢筋当采用HPB300级时，端部另加180°弯钩。

2.纵向受力钢筋直径≥20mm的纵筋应优先采用等强机械连接接头，接头应50%错开；接头性能等级不低于Ⅱ级。

3.当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，应选用Ⅰ级接头。但在框架梁的梁端、柱端箍筋加密区和直接承受重复荷载的结构构件采用Ⅰ级接头时，接头面积百分率仍不应大于50%。

4.10.4.4 梁、柱内钢筋采用搭接时，搭接长度范围内应配置箍筋，箍筋配置要求详《22G101-1》第59页轴心受拉及偏心受拉构件纵筋不得采用绑扎搭接接头。

5.10.4.5 钢筋的焊接连接应满足《钢筋焊接与验收规程》(JGJ18－2012)的相关规定。

电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接；不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋使用。两根同牌号、不同直径的钢筋可进行闪光对焊、电渣压力焊或气压焊，闪光对焊时其径差不得超过4mm，电渣压力焊或气压焊时，其径差不得超过7mm。两根钢筋的轴线应在同一直线上。两根同直径、不同牌号的钢筋可进行电渣压力焊或气压焊。

6.10.7.1 柱与现浇过梁、圈梁连接处，在柱内应预留插筋，插筋伸出柱外长度为1.2La，锚入柱内长度La。

7.暴露在大气中的悬挑板、阳台挡板、板式女儿墙等当长度大于12m时，必须每12m左右设置温度缝(留缝须避开转角处)，缝宽5mm，分布钢筋断开，缝中用沥青麻丝填实。

8.板跨度≥4m时，支设模板时应按短边跨度的0.2%起拱；悬挑板悬挑长度≥1.5m时，板端部起拱0.5%。

9.本工程柱，梁图均以国标图集《22G101-1》“平法”为制图标准，未注明的构造做法均以该图集为准。

10.10.6.3 梁跨度大于4m且小于9m时，模板施工按梁跨度的0.2%起拱。当梁跨度不小于9m时，按梁跨度0.3%起拱。当为悬臂梁时，按悬臂长度的0.4%起拱。起拱不得减少梁的截面高度。

11.双向板的底部钢筋除注明者外，短跨钢筋置于下排，长跨钢筋置于上排。

12.有梁楼(屋)面板钢筋排布、连接等构造详《22G101-1》第99、101、102页。

给水系统设计

（1）给水供水方式为：市政供水管网直接供水，本工程生活给水直接接入室外给水管网，单独设置计费。本工程主要用水为筛砂区用水。

其系统为：市政供水管网→ 建筑生活用水。

（2）水源：工程水源为城市给水，供水压力≥0.2Mpa

（3）管材：给水入户管采用给水PE管。立管及干管采用纤维增强型聚丙烯（MF-PPR）S4级给水管。生活给水支管和热水支管选用PP-R管，最大工作压力为0.8MPa。连接方式：插入式热熔连接。管件应由管材生产厂家配套供应，管道与阀门等配件或与其它管材以及不同级别的管材连接时，应采用螺纹管件连接或法兰连接， 严禁在管道上套丝。支管与金属或用水器器具连接采用丝接，埋地管不应有接口，管件应由管材生产厂家配套供应，执行标准GB/T18742。

（4）系统分区：竖向不分区，生活用水直接接市政供水管网。

室内排水系统

本工程生活区采用雨、污分流制，室外采用雨污水合流制。污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996二类标准，排入化粪池内。

本工程排水管采用柔排水及雨水管材均采用UPVC硬聚氯乙烯实壁管，胶粘连接（排水、雨水系统立管底层弯管及底层排出横干管、埋地出户管均采用高密度聚乙烯HDPE排水管，出屋面排水通气管采用机制铸铁排水管），胶粘连接。

日排水量

| 序号 | 排水部位 | 最高日用水量(m³/d) | 最高日排水量(m³/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活区 | 5.28 | 4.8 |
| 2 | 合计 | 5.28 | 4.8 |

室内污废水分流，室外污废水合流，室内污废水分流。一层以上污、废水采用重力流排水，污废水立管设置专用通气立管排放。

## 5.4 用地用海征收补偿（安置）方案

### 项目地属于村集体农用设施用地，不存在用地征收补偿（安置）问题。

### 5.5建设管理方案

- 建设组织模式和机构设置

实施方案在运营管理主要从以下几方面进行：明确 恰夏镇塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目的所有权，落实养护责任主体。项目完工后计划由 恰夏镇片区管理和养护。根据实际情况确定项目后期管理方式，可通过养殖聚集区片区集体收入等形式，形成奖励机制、提高使用率和养护水平。

1、广泛宣传动员，大力发展乡村基础建设，促进脱贫人口增收；

2、村两委及工作队每两个月至少检查督导一次，检查范围：（1）项目后期管护情况；（2）用水、用电等安全隐患排查；（3）配套设施是否损坏、丢失；（4）其他应检查的方面。

3、对破损损坏的，鼓励群众自我修缮；

4、动员群众自发开展院内院外六件事，利用现有资源，开展院落规划

5、管护责任人、职务及联系点电话

2、工程质量管理

工程建设，要严格按照国家基本建设程序进行，在建设过程中严格实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制等项制度，按照国家技术标准和质量要求组织施工。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]216 号文件之规定，为进一步贯彻《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》，确保建筑工程设计质量，严格执行《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008 版）。

建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位都要依法对建设工程质量负责。

1、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的施工单位，建设单位不得将工程肢解发包。

2、建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。

3、建设单位必须向有关勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。

4、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

5、建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法由国务院行政主管部门制定。施工图设用。

6、实行建立的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

7、建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督和手续。

8、按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备。

9、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

10、建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

建筑工程竣工验收应当具备下列条件：

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（2）有完整的技术文件和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告；合格文件；

（4）由施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

建设资金管理

根据国家基本建设工程管理的有关规定，项目建设资金实行县级财政管理。在项目建设过程中，项目管理办公室根据项目建设管理程序和工程进度拨付资金，同时项目实施单位在资金管理上也实行专款专用，设置财务账簿和台账，确保工程投资使用方向不变，使工程按计划有序有效地完成。

运行管理

根据项目实施和为民服务管理的要求，立足于科学管理，按照精简高效的原则，本项目建成投入使用后由 恰夏镇原有管理机构设置，工作人员负责日常工作，不新增人员。

保障措施

1、制定考核目标

制定和完善项目资金、物质和技术规范等日常管理制度，形成项目申报、组织、实施、验收、评价的全程管理机制。严格执行基本建设程序，按照相关规定落实项目法人制，强化验收程序，确保实现项目质量、进度和投资目标。推行项目公示制度，将国家政策、投资标准、建设内容等纳入项目实施区域的政务公开内容，增强项目运作的透明度，确保职工干部的知情权、参与权、监督权，提高广大群众参与项目管理和建设的积极性。坚持目标、任务、资金、责任“四到位”的原则，层层签订目标责任书，确保工程建设项目顺利推进。

2、工程保障措施

本项目坚持按项目设计，按设计施工，按标准检查验收的原则，制定工程管理办法，建立健全各项规章制度。项目建设领导小组管理办公室设置专门的工程技术指导和质量监督机构，配备专职人员，项目具体实施有建设单位组织，具体内容有工程施工招投标、工程施工质量监理，工程质量主机验收等。对各项工程的实施从规划、设计到施工、验收实行全过程控制。每一个环节都要有专门的管理技术和施工人员负责，对工程质量进行严格监控、检查验收。

3、资金保障措施项目资金由实施单位申报，由项目建设领导小组统筹安排。各项资金分级分项制定资金支付、资金使用监督管理办法等各项财务管理制度；实行财务分级管理，明确项目资金管理办法；项目施工单位要根据投资计划和工程进度，按已完成工程量填写报账申请书，经项目负责人和工程监理人员签字后，并经过有关部门的质量检查，连同所有财务原始凭证，报项目办公室审核后到资金专户报账。保证项目资金专款专用，做到不挪用，不截留。

4、技术保障措施

为确保建设项目实施的科学性、先进性、实用性、由 发改委、建设局、财政局组织有关工程、技术、财务等方面的人员。研究制定技术规范，不断修订完善建设标准，及时了解、解决项目建设中出现的问题，严把建设技术关，确保工程建设项目的质量，使其长期发挥效益。

项目建设期

项目建设期7个月（2024年4月-2023年11月）

5.5.2 项目建设进度安排

（1）、项目前期工作和工程实施准备项目实施方案的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作。

（2）、工程建设

平整场地、土建施工、工程安装直至竣工验收工期估算为 6个月：（1）项目前期工作 1个月；（2）土建施工工期为5个月；

工程设备安装、验收运行共计 1个月。各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在规定时间内完成，投入正式运营。

招标方案

招标依据

- 《中华人民共和国招标投标法》（2017 年）；

2、《建筑工程设计招标投标管理办法》（2017 年中华人民共和国住房和城乡建设部令第 33 号）；

3、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第 16 号）

4、国家发展改革委关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843 号）；

5、国家、地方相关的法规、条例。

招标原则

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

招标范围

建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

第一条 为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，制定本规定。

第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：

（一）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目；

（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。第三条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：

（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条 不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。

第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在237万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 招标方案

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号《必须招标的工程项目规定》相关要求规定，本工程勘察设计、监理等不招标，施工由建设单位进行邀请招标。

邀请招标的程序

建设工程项目报建

1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。

2、建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、

投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。

3、办理工程报建时应交验的文件资料：立项批准文件或年度投资计划；固定资产投资许可证；建设工程规划许可证；资金证明。

4、工程报建程序：

建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。

建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。

审查建设单位资质

1.建设单位办理招标应具备以下条件：

1.1 是法人、依法成立的其他组织；

1.2 有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

1.3 有组织编制招标文件的能力；

1.4 有审查投标单位资质的能力；

1.5 有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述 1.2 至 1.5 项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。

1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。

招标申请表包括以下内容：

工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、拟邀请的投标单位名称、施工前期准备情况（土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等）、招标机构组织情况等。

2、一般结构不太复杂及中小型工程应采用邀请招标。

3、采用邀请招标的，招标单位应对拟邀请参加投标的施工单位资格进行认真的审查，在招标申请表中填报选定的拟邀请投标的施工单位名称。拟邀请投标的施工单位不应少于 3 家。

招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可进行编制招标文件。

招标文件的编制与送审

1、招标文件

招标单位应根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件，并报招标管理机构审查，同意后方可向邀请参加投标的施工单位发放。

招标文件应包括以下内容：投标邀请书；投标须知前附表和投标须知；合同条件；合同协议条款；合同格式；技术规范；图纸；投标文件参考格式：投标书及投标附录；工程量清单与报价表；辅助资料表。

2、招标文件部分内容编写说明

2.1 评标原则和评标办法

2.2、投标价格

2.2.1 一般结构不复杂或工期在 12 个月以内的工程，可以采用固定的价格，考虑一定的风险系数。

2.2.2 结构较复杂或大型工程，工期在 12 个月以上，应采用调整价格。价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确。

2.3 投标价格计算依据

在招标文件中应明确投标价格计算依据，主要有以下方面：

2.3.1 工程计价类别；

2.3.2 执行的定额标准及取费标准；

2.3.3 执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等；

2.3.4 材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任；

2.3.5 工程量清单。

2.4 质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准的，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行，并在招标文件中明确。

2.5 招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短 20%以上（含 20%）的，应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。

2.6 由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。

2.7 如果建设单位要求按合同工期提前竣工交付使用，应考虑计取提前工期奖，提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确。

2.8 投标准备时间

招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。招标单位根据工程项目的具体情况，确定投标准备时间为 28 天以内。

2.9 投标保证金

2.9.1 在招标文中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不超过投标总价的 2%。投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。也可以是银行出具的银行保函。

2.9.2 投标保证金的有效期应超过投标有效期的 28 天。

2.10 履约担保

中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约担保书。履约担保比率为：

2.10.1 银行出具的银行保函为合同价格的 5%；

2.10.2 履约担保书为合同价格的 10%。

2.11 投标有效期

投标有效期的确定应视工程情况而定，结构不太复杂的中小型工程的投标有效期可定为 28 天以内；结构复杂的大型工程投标有效期可定为 56 天以内。

2.12 材料或设备采购供应

材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确，如建设单位提供材料或设备，应列明材料或设备名称、品种或型号、数量，及提供日期和交货地点等；还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

2.13 工程量清单

招标单位按国家颁布的统一工程项目划分，统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

2.14 合同协议条款的编写

招标单位在编制招标文件时，应根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定和工程具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容：

2.14.1 在编写招标文件时，应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定，结合建设工程项目的具体情况，并依据“招标文件合同条件”中应条款的规定，编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容。

2.14.2 投标单位在编制“投标文件”时，应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定。并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应。

| 建设项目名称 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招 标 | 部分招 标 | 自行招 标 | 委 托 招 标 | 公开招 标 | 邀请招 标 |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 施工 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |

2.14.3 建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同。招标文件经招标管理机构审查同意后，招标单位可向具有承担本合同工程施工能力的施工单位发出投标邀请书。

本工程招标的基本情况详见《招标基本情况表》

| 建设项 目名称 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 估算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |
| 建设项 目名称 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 估算 金额 |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |

### 第六章 项目运营方案

### 6.1运营模式选择

项目建设期限7个月，2024年4月完成项目申请，2024年11月中旬完成施工。

### 项目进度横道表

| 序号 | 项目 | 2024年 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 项目资料编制、论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附属建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2运营组织方案

### 在天羊牧业园区建设暖圈3座，每座800平方米的圈舍及配套设施。

## 6.3 安全保障方案

编制依据

1、《中华人民共和国劳动保护法》；

2、《中华人民共和国安全生产法》；

3、《建筑安全生产监督管理规定》；

4、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；

5、《建设项目（工程）劳动卫生监察规定》中华人民共和国劳动部令第 3 号。

劳动安全卫生

主要危害因素分析

（1）危险因素分析

1）机械伤害

机械伤害主要有挤压，碰撞和撞击，接触(包括夹断、剪切、

割伤和擦伤、卡住或缠住)等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。

2）坠落

在建筑施工过程中，因设备安装在不同平面上，有不同高度的操作平台、地沟、升降口、坑洞及护坎，如果没有防护措施或防护措施有缺陷，工人随时都有坠落摔伤的危险。

3）电气伤害

电气事故可分为触电事故、静电危害事故和电气系统故障危害事故等几种。触电事故又可分为电击和电伤两种情况，若强电源出现意外，可能引发人员电击或电伤。建筑设备系统管路可能存在着静电伤害。电气系统故障危害主要表现有：线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电器等均可能成为引起火灾的火源；原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生，如电气设备的金属外壳由于内部绝缘不良而带电等造成触电事故。

（2）有害因素分析

1）粉尘危害

项目在建设过程中将产生施工粉尘(扬尘)，若浓度高于允许浓度，施工人员将直遭受粉尘的危害。

2）噪声危害

在施工期间均存在不同程度的噪声污染，如混凝土浇注，汽车发动机工作及鸣笛，泵机等设备工作等。噪声能引起人听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病，噪声还会影响信息交流，促使误操作发生率上升。

采取的安全措施

1、施工期劳动安全

根据项目建设的相关法律、法规，在施工过程中，建筑安装工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训；建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具，以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

2、施工用电。

施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

（1）系统应采用 TN-S 接零保护系统。

（2）配电线路及接头应保证机械强度和绝缘强度，满足线路负荷电流。

（3）室内明敷主干线距地面高度不得小于 2.5m，并有可靠的安全措施。照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求。

施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱；箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；配电箱应上锁，箱内应设置电路图和每日检查记录表。

（5）总配电房应按规范要求配置电气火灾的灭火器材，并采取防范小动物侵入的措施等。

（6）照明用电与动力用电应分开设置。

（7）特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电。

（8）用电档案资料应齐全，并应设专职电工负责日常管理，电工应持证上岗。

（9）施工现场应按规范要求配备应急照明。

3、高处作业。

高处作业是指在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业。高处作业应加强安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台、吊篮等的使用和管理。

（1）在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭。

（2）高处作业人员应按规定系挂安全带。

（3） 临边防护、洞口防护、通道口防护应设置定型化、规范化的防护措施。

（4） 攀登作业、悬空作业、移动式操作平台和吊篮等应采取其它可靠的安全措施；所使用的索具、吊具等应经验收合格后方可使用；作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。

（5）悬挑式物料钢平台的制作和安装、高处作业吊篮的安装和拆卸编制专项施工方案，并应进行设计计算；安装应稳固牢靠并限载操作。

4、脚手架。

脚手架作业应编制专项施工方案，并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》的规定。

（1）专项施工方案中，脚手架结构设计应进行计算；专项施工方案应按规定进行审核、审批。

（2）架体基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；架体底部应按规范要求设置垫板和底座，垫板规格、扫地杆应符合规范要求。

（3）架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合方案和规范要求。

（4）纵向剪刀撑及水平剪刀撑的设置应符合规范要求。

（5）脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠。

（6）作业层应按规范要求设置防护栏杆。

（7）架体搭设前应进行安全技术交底，并应文字记录。

（8）当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收；搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容，并经负责人签字确认。

5、施工机具。

施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》和《施工现场机械设备检查技术规程》的规定。

（1）各类施工机具应用操作规程，作业人员应持证上岗，并按规定操作机具。

（2）建立施工机具台账和检查维修台账，有专人维护，进行动态管理。

（3）施工机具应进行验收，验收责任人应签字并具备相关的资格。

（4）施工机具用电应符合施工现场用电规范要求。

（5）手持类施工机具按规定使用、保养，电源线不得接长使用。

6、运营期劳动安全

1）机电设备和器材安全性能指标要符合国家标准。

2）机电设备的选型、安装施工、验收必须严格按有关规范进行。电力配电线路采用三相四线制，用电设备全部装有接零系统，移动电器需加漏电保护器。

3）对水泵采取减震、消音措施，设置水泵间。

4）加强对职工、服务人员的技能培训和安全教育，建立安全操作规程和安全管理制度，并按有关规定配齐安全防护用品。

消防  设计依据

1、《中华人民共和国消防法》

2、中华人民共和国公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》

3、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018 版)；

4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2018）；

5、《建筑灭火器配置设计规范》（GB500140-2018）；

6、各有关消防法规要求

概述;工程项目消防设计应严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，贯彻“预防为主，消防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理

7、在电气系统设计中，应严格遵守电气安全规程，电气设备要除符合国家有关电气设备的设计、安装规定，电气线路全部采用加金属套管保护的铜芯线，以保证用电安全。

8、在电气系统设计中，确保用电设备用及电气接地系统的可靠性，要设置完备的防雷装置。

9、加强管理，明确责任，提高意识，制定完善的消防、安全管理制度。消防设施与器材要设专人负责，对其监管、维护、负全责。消防设施与器材要常年保持完好状态，一旦出现丢失、损坏、失效、报废、消耗或配量不足等都要及时补充和处理。

项目安全生产“三同时”管理

项目安全生产“三同时”管理依据《建设项目安全设施“三同时”管理规定》（安监总 77 号令）(2015 年 5 月 1 日执行)，生产经营单位在新、改、扩建项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

1、“三同时”评审

1.1 建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全、环保部门。

1.2 建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；

1.3 建设和技术改造工程任务书或建议书；

1.4 采取的预防措施及可行性技术论证报告。

1.5 在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。

1.6 安全、环保、工程部门分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。

2、“三同时”的验收

施工组织部门在竣工后，负责通知有关部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。

3、未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。

4、安全生产“三同时”制度的内容 “三同时”制度是指一切新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）、引进的建设项目，其职业安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。一般称之为“三同时”制度。职业安全卫生设施是指为了防止伤亡事故和职业病的发生，而采取的消除职业危害因素的设备、装置、防护用具及其他防范技术措施的总称，主要包括安全、卫生设施、个体防护措施和生产性辅助设施。

我国《劳动法》、《职业病防治法》和《安全生产法》等，对“三同时”制度都作了明确规定。《安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目估算。”三同时”制度从源头上消除各类项目可能造成伤亡事故和职业病的危险因素，保护职工的安全健康，保障新工程项目正常投产使用，防止事故损失，避免因安全问题引起返工或采取弥补措施造成不必要的投入。“三同时”制度的建立，是防止新工程项目带病投产运行，确保物的本质安全的有效的法律制度。“三同时”制度和安全卫生预评价制度结合起来实行，是贯彻“预防为主”方针的具体体现。两者结合起来实施可使新项目做到更合理，最大限度地消除和减少潜在的危害，真正做到防患于未然。三同时”制度的实施要求从项目论证到设计、施工、竣工验收都应按“三同时”的规定进行审查验收，具体包括以下内容：

（1）设计单位在编制建设项目的初步设计文件时，应当同时编制《职业安全卫生专篇》，职业安全卫生设施的设计，必须符合国家标准或者行业标准。职业安全卫生专篇的内容主要包括：设计依据、工程概述、建设及场地布置、生产过程中职业危害因素分析、职业安全卫生设计中采用的主要防范措施、预期效果及评价等。

（2）施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全卫生设施的设计，并对施工质量负责。

（3）建设项目的竣工验收必须按照国家有关建设项目职业安全卫生验收规定进行。不符合职业安全卫生规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。

（4）建设项目验收合格，正式投入运行后，不得将职业安全卫生设施闲置不用，生产设施和职业安全卫生设施必须同时使用。

第一建 设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资估算。

第二 建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。

第三 建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

第四 建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

第五 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

第六 环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起 30 日内，完成验收。

第七 建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

6.4绩效管理方案

本项目是产业类建设项目，产生直接经济效益，有效提高畜牧业高质量发展，对农牧民的经济收入提高至关重要。尤其所产生的社会效益和间接的经济效益是无法估量的。同时，项目的建设过程中，也相应解决了建筑施工队伍中大量农民工的就业问题，使建筑业农民工得到相应的经济收入，从而也相应解决了这部分人的家庭生活的困难，并促进社会的和谐稳定发展。

### 第七章  项目投融资方案和财务方案

### 7.1 投资估算

本项目的投资估算范围为建设项目的建筑工程费、建筑工程其他费、预备费。

## 7.2 估算依据

7.2.1 编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3、拟定的招标文件、招标工程量清单及有关计价的要求及答疑。

4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

7.2.2 计价依据

1、定额依据：2020年《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额(上、下册)》、《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015、2020版《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》、2020年《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》、《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》及所附工程量计算规则和相关解释。

2、单位估价表依据：《新疆维吾尔自治区建筑与装饰装修工程消耗量定额塔城地区单位估价表（2022）》、《通用安装工程消耗量定额塔城地区单位估价表（2022）》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额塔城地区单位估价表（2022）》。

3、材料费调差：材料费用调差执行塔城市 《关于发布塔城市2023年5月份建设工程价格信息的通知》。及附件二调整(材料价格为综合信息价)未发布信息价的材料价格按市场价计入。

4、税金调整执行塔地住建发〔2018〕71号，税率为9%。

5、智慧工地基础配置费依据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布的《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》新建标函（2021）17号执行，计取金额为40000元。

6、本工程按《自治区关于新冠病毒感染疫情期间房屋建筑与市政基础设施工程计价有关问题的指导意见》（新建标[2023]1号）计取常态化防控费。

7.2.3 工程建设其他费用估算

依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号执行。

工程招标代理费：参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格(2002)1980 号)以及新发改价格[2011]534 号文件执行；

工程监理费：参照国家计委、建设部《关于发布工程监理费有关规定的通知》(计费字(2007)670 号)文件执行；

勘查设计费：参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10 号）文件执行；

工程造价咨询费：参照新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅（新计价格【2002】866 号）文件执行；图纸审查费：参照《关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有关事项的通知》新发改计价〔2012〕830 号文件执行；消防设施检验检测费：根据国家标准局、国家物价局、财政部国价发[1988]099 号《关于发布产品质量监督检验收费标准的通知》及自治区《关于调整消防设施检测费收费标准的通知》（新价非字〔2000〕18 号）；竣工图纸编制费：按《工程勘察设计收费标准〈2002 年修订本〉》中有关竣工图纸编制费取标准。

7.2.4 投资估算

项目总投资237万元，

### 7.3 资金筹措方案

项目总投资237万元，全部资金为少数民族发展资金。

### 7.4 融资方案

项目所有投资237万元为少数民族发展资金，不需要融资。

## 7.5债务清偿能力分析

项目不属于融资类项目，不存在债务偿还等问题

## 7.6财务可持续性分析

项目建成后，原厂区生活问题得到提高改善，每年农牧民产出增加了。村里的收入也能提高产出。

### 第八章 项目效果影响分析

## 8.1经济影响分析

由于本项目是为保证和改善人民群众维系力和内部归属感，服务于当地民众的项目，是产业类项目，不以盈利为目的的项目，所以本项目在此不作财务上经济效益评价。

## 8.2 社会影响分析

8.2.1 工程产生的正面影响

本工程建成后，农牧民的收入增加了，为项目区经济发展提供了保证，有利于促进项目区经济的发展。

8.2.2工程产生的负面影响

施工期间，由机械产生的“三废”排放和噪声对当地环境会产生一定的影响，但由于施工区范围内无人居住，施工场地空旷， 对生活区的废弃物严格管理，定点堆放和掩埋生活垃圾，不会对当地环境产生大的负面影响，施工结束后，这种暂时性污染会逐渐消除。

8.3  生态影响分析

项目区技术设施建设工程对环境的影响是多方面的，其中有利影响表现在：

附属设施的建设过程中，可能会产生大量的尘土和噪音，影响周围居民的生活质量。此外，建设过程中可能需要砍伐树木，可能会破坏生态平衡。因此，在项目实施过程中，必须采取有效的环境保护措施，减少对周围环境的影响。

其次，附属设施建设项目的资源利用方面，需要考虑到资源的有效利用和节约。例如，建筑附属设施的建设应该尽可能使用环保材料，减少能源消耗和环境污染。同时，在项目实施过程中，应该采取有效的管理措施，确保资源的合理利用和节约。

此外，附属设施建设项目的规划和设计也需要考虑到生态因素。例如，在建设加油站时，应该考虑到油品泄漏的风险，采取相应的安全措施，避免对环境和生态造成不良影响。

综上所述，附属设施建设项目对生态的影响是不可避免的，但可以通过采取有效的环境保护措施和资源利用措施来减少对环境的影响。同时，在项目规划和设计时也需要考虑到生态因素，确保项目的可持续发展。

由此可见，项目实施附属设施工程对环境的影响利远大于弊， 有利影响可长期发挥作用，不利影响可采取适当管理和技术措施 得以避免。综上所述，本工程的实施有利影响大于不利影响，所以，从环境保护的角度分析，本工程是可行的。

### 生态环境破坏风险防范措施

### 1、选址选线尽可能减少林木采伐量，减缓对自然景观的影响。

2、施工用地大风天气禁止动土作业，减少风蚀造成水土流失量。

3、在施工及监理合同中，明确监理、施工单位保护生态、文明施工、治安管理的责任，明确谁侵犯居民的利益，由谁来补偿。项目单位及监理应加强施工监督检查。

4、要求施工单位减少对表层土的扰动，避免重车碾压。

5、对临时占地碾压损坏周边永久性破坏植被生长的应支付补偿费用。

### 6、在采取生态避让、生态消减、生态补偿和生态恢复措施后，将工程建设对当地生态环境的影响降低至最低程度；对施工期三废及噪声采取措施进行防治等相应的环境保护措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。

本项目是在现有农田供水渠系设施基础上进行的完善配套，附属设施建设不存在占地问题，项目土建工程砂石料均从现有料 场购买，也无料场占地问题，不会造成项目区土地浪费和生态环 境破坏。

### 第九章  项目风险管控方案

### 9.1  风险识别与评价

塔城市恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目主要风险因素有以下3点：

1、项目资金风险

2、施工质量风险

3、运行维护风险

### 9.2  风险管控方案

### 1.业主方自身管理风险防范对策

业主方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：

（1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，成立项目专家小组，进行每次大的决策，必须先由专家小组论证；

（2）项目实施过程中，业主方委托社会监理单位及政府代表全过程进行监督，规范其建设行为；

（3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；

（4）避免自然风险的影响，结合工程所在地实际情况加强对关键点的控制。

### 2.诚信因素防范对策

面对的不同参建单位，应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：

（1）面对设计单位，先进行建设方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；项目施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主、监理及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审；

（2）选择监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通、协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；

（3）在思想上要重视项目，加强招标之前的资格预审，注重单位实体与业绩考察；业主方在预付款拨付时，要求承包商提供银行履约保函，防止转包或失信；

（4）面对材料设备供应商，注重考察关键设备在工厂的监制，供货商参与设备就位及调试，并与设备款支付挂钩。

### 3.商务合同风险防范对策

业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。

（1）对于编制好招标文件，施工招标前，可先确定监理单位，然后业主方、监理方及设计方一起研究招标文件的细节；

（2）规范付款程序，项目每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；

（3）加强投资动态控制，实现项目预控，随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。

### 4.项目资金、质量和进度风险防范对策

资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，可制定相应的对策：

（1）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；

（2）业主方与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；

（3）业主及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

### 5.安全风险防范对策及措施

（1）加强工人进行安全教育：对新进场的工人进行三级安全教育与进场安全技术教育，并在施工前对班组长进行安全技术交底，组织工人学习安全操作规程，工人每月进行安全教育。

（2）项目部每周组织班组长开安全例会，对每周的安全隐患进行分析和排出。

#### （3）定期对施工机械、安全防护用品进行安全检查和保养。

## 9.3 风险应急预案

在全面落实各项风险防范化解措施的基础上，项目的总体社会稳定风险等级为低风险，不需要应急方案。但坚持“以人为本，预防为主”的原则，在上级统一领导下，分级管理，落实项目法人负责制，一旦发生重大事故，需启动《预案》时，能够做到通讯联络及时畅通，指挥调动灵活，运转高效，救援有力。

一般应急措施如下：

1. 建立应急响应等级划分及响应措施。根据事故的程度和影响范围，将应急响应划分为不同的等级，如一级、二级和三级，并针对每个等级制定相应的响应措施和应急资源调配计划。

2. 建立应急预警机制。及时预警隧道事故风险，提前做好应急准备。

3. 建立应急通信联络体系。确保在事故发生时，相关人员能够迅速、准确地获得信息，以便采取适当的行动。

4. 定期组织应急演练。包括火灾、交通事故等各类突发事件的模拟演练，以检查预案的有效性和员工的应急处理能力。

附件：